КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

АДМИНИСТРАЦИЯ

ПРОМЫШЛЕННОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от « 25» июня 2026 № 592-П

пгт. Промышленная

Об утверждении нормативов состава сточных вод для абонентов канализации пгт. Промышленная

В соответствии с пунктом 141 Постановления Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 № 644 «Об утверждении Правил холодного водоснабжения и водоотведения и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации»:

1. Утвердить нормативы сточных вод для абонентов канализации                 пгт. Промышленная, в соответствии с приложением № 1 к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление подлежит опубликованию в сетевом издании «Электронный бюллетень администрации Промышленновского муниципального округа» и размещению на официальном сайте администрации Промышленновского муниципального округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Промышленновского муниципального округа – начальника Управления по жизнеобеспечению и строительству администрации Промышленновского муниципального округа А.А. Зарубина.

4. Постановление вступает в силу со дня подписания.

| Глава |  |
| --- | --- |
| Промышленновского муниципального округа | С.А. Федарюк |

Исп.: В.Н. Лукашенко

Тел. 8 (38442) 7-45-18

|  | Приложение № 1 к постановлению администрации Промышленновского муниципального округа от 25.06.2025 № 592-П |
| --- | --- |

Нормативы сточных вод для абонентов канализации                                      пгт. Промышленная

| № п/п | Наименование загрязняющих веществ | Норматив состава сточных вод Hci, мг/дм3 |
| --- | --- | --- |
| 1 | Активная реакция (рН) | 6-9 |
| 2 | Температура, °С | 40 |
| 3 | Аммонийный ион | 0,8 |
| 4 | БПК полн. | 3,2 |
| 5 | Взвешенные вещества | 8,8 |
| 6 | ХПК | 32 |
| 7 | Фосфаты по фосфору | 0,06 |
| 8 | Железо | 1,05 |
| 9 | Нефтепродукты | 0,06 |
| 10 | Сульфат-анион | 102 |
| 11 | АСПАВ | 0,15 |
| 12 | Хлорид-ион | 326 |

| Заместитель главы |  |
| --- | --- |
| Промышленновского муниципального округа – начальник Управления по жизнеобеспечению и строительству | А.А. Зарубин |